## Lot Process Aquacole
LOT PROCESS AQUACOLE
Réf. | DESCRIPTION | U. | Quantité | Prix unitaire | Total (€, HT)
1 | COLLECTE ET RELEVAGE DES EAUX D’ELEVAGE
1.1 | Reprise des réseaux de collecte des eaux d’élevage
1.1.1 | Réseau (en tranchée) de collecte des eaux d'élevage en PVC évac Ø125 vers le poste de relevage n°1 | ml | 5 |  | 0
1.1.2 | Réseau (en tranchée) de collecte des eaux d'élevage en PVC évac Ø160 vers le poste de relevage n°1 | ml | 5 |  | 0
1.1.3 | Réseau (en tranchée) de collecte des eaux d'élevage en PVC évac Ø125 vers le poste de relevage n°2 | ml | 25 |  | 0
1.1.4 | Réseau (en tranchée) de collecte des eaux d'élevage en PVC évac Ø90 vers le poste de relevage n°2 | ml | 15 |  | 0
1.1.5 | Vanne PVC Ø90 | U | 3 |  | 0
1.1.6 | Fourniture et installation d'un regard béton Ø600mm pour accès vanne de vidange Ø90 de la cuve 60m3 | U | 1 |  | 0
1.1.7 | Fourniture et installation d'un regard béton Ø800mm pour accès vannes by-pass Ø90 | U | 1 |  | 0
1.1.8 | Réalisation d'une tranchée pour la mise en place des réseaux | ml | 40 |  | 0
1.2 | Postes de relevage
1.2.1 | Fourniture et installation du poste de relevage n°1 - débit 15-20m3/h à 5-6m HMT | U | 1 |  | 0
1.2.2 | Fourniture et installation du poste de relevage n°2 - débit 15-20m3/h à 5-6m HMTT | U | 1 |  | 0
1.3 | Réseaux de relevage des eaux d'élevage
1.3.1 | Réseau (aérien) de relevage des eaux d'élevage en PVC pression Ø75 du poste de relevage n°1 vers la cuve de collecte des eaux d'élevage | ml | 5 |  | 0
1.3.2 | Réseau (en tranchée) de relevage des eaux d'élevage en PVC pression Ø75 du poste de relevage n°1 vers la cuve de collecte des eaux d'élevage | ml | 10 |  | 0
1.3.3 | Réseau (aérien) de relevage des eaux d'élevage en PVC pression Ø75 du poste de relevage n°2 vers la cuve de collecte des eaux d'élevage | ml | 25 |  | 0
1.3.4 | Réseau (en tranchée) de relevage des eaux d'élevage en PVC pression Ø75 du poste de relevage n°2 vers la cuve de collecte des eaux d'élevage | ml | 25 |  | 0
1.3.5 | Passe-paroi PVC Ø75 | U | 2 |  | 0
1.3.6 | Réalisation d'une tranchée pour la mise en place des réseaux | ml | 30 |  | 0
1.4 | Cuve de stockage des eaux d'élevage
1.4.1 | Réalisation d'une dalle béton L=3,0m x l=3,0m pour accueillir la cuve de stockage des eaux d'élevage | U | 1 |  | 0
1.4.2 | Fourniture et pose d'une cuve de stockage des eaux d'élevage d'une capacité de 10m3 | U | 1 |  | 0
1.5 | Electricité
1.5.1 | Câblage électrique (dans fourreau) du poste de relevage n°1 à partir de l'armoire électrique existante la plus proche (dans l'ancien pilote) | ml | 10 |  | 0
1.5.2 | Câblage électrique (dans fourreau) du poste de relevage n°2 à partir de l'armoire électrique existante la plus proche (dans le local extérieur) | ml | 30 |  | 0
2 | TRAITEMENT DES EAUX D’ELEVAGE ET RENVOI EN MER
2.1 | Local technique
2.1.1 | Réalisation de 4 plots béton pour accueillir le mini-container | U | 1 |  | 0
2.1.2 | Fourniture et mise en place d'un mini-container neuf de 10 pieds | U | 1 |  | 0
2.2 | Pompes de surface
2.2.1 | Pompe centrifuge de surface - débit 5m3/h à 12m HMT | U | 2 |  | 0
2.3 | Filtre à sable
2.3.1 | Filtre à sable Ø750 - débit 5m3/h, équipé de son sable filtrant 0,8-1,6mm | U | 1 |  | 0
2.4 | Filtres à poche
2.4.1 | Filtre à poche - débit 5m3/h, maille de filtration 5 et 1 micron | U | 2 |  | 0
2.4.2 | Poche filtrante pour filtre à poche - maille de filtration 5 microns | U | 10 |  | 0
2.4.3 | Poche filtrante pour filtre à poche - maille de filtration 1 micron | U | 10 |  | 0
2.5 | Stérilisateur UV
2.5.1 | Stérilisateur UV - débit 5m3/h à une dose germidice de 400mJ/cm2 | U | 1 |  | 0
2.6 | Réseaux de traitement des eaux d'élevage
2.6.1 | Réseau (aérien) de traitement des eaux d'élevage en PVC pression Ø50 | ml | 20 |  | 0
2.6.2 | Passe-paroi PVC Ø50 | U | 2 |  | 0
2.6.2 | Vanne PVC Ø50 | U | 8 |  | 0
2.6.3 | Clapet anti-retour PVC Ø50 | U | 2 |  | 0
2.6.4 | Réseau (en tranchée) de renvoi des eaux d'élevage traitées en PVC pression Ø50 vers le réseau d'eaux pluviales existant | ml | 10 |  | 0
2.6.5 | Réseau (aérien) de rétrolavage du filtre en PVC pression Ø50 | ml | 10 |  | 0
2.6.6 | Réseau (en tranchée) de renvoi des eaux de rétrolavage du filtre en PVC pression Ø50 vers le réseau EU existant | ml | 10 |  | 0
2.6.7 | Réalisation d'une tranchée pour la mise en place des réseaux | ml | 10 |  | 0
2.7 | Electricité
2.7.1 | Coffret électrique "Traitement des eaux d'élevage" | U | 1 |  | 0
2.7.2 | Câblage électrique (dans fourreau) du coffret électrique "Traitement des eaux de rejet" à partir TGBT existant | ml | 40 |  | 0
2.7.3 | Contrôleur magnétique de niveau | U | 1 |  | 0
2.7.4 | Câblage électrique (dans tube IRO) du contrôleur magnétique de niveau | ml | 10 |  | 0
2.7.5 | Câblage électrique (dans tube IRO) des 2 pompes | ml | 10 |  | 0
2.7.6 | Câblage électrique (dans tube IRO) du stérilisateur UV | ml | 5 |  | 0
2.7.7 | Alarme sonore | U | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL LOT PROCESS AQUACOLE (€, HT) |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT PROCESS AQUACOLE (€, TTC) |  |  |  |  | 0