## PdG
AMENAGEMENT DE L’ANCIEN PRESBYTERE A MARNOZ
D.P.G.F Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
LOT 07 ELECTRICITE CHAUFFAGE VMC
Maître d'Ouvrage Commune de MARNOZ 1 place Jeanne-Étiennette-Roqui 39110 MARNOZ

## DPGF
position | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT N° 07 ELECTRICITE CHAUFFAGE VMC
1 | APPARTEMENT RDC
| DEMONTAGE voir LOT CURAGE |  |  |  | PM
PRIX FOURNITURE ET POSE VOIR DESCRIPTIF CCTP POUR DETAIL
1,1 | ENTREE |  |  |  |  | 0
1,1,1 | foyer lumineux | p | 1 | 0 | 0
1,1,2 | spot encastré avec ampoule | p | 2 | 0 | 0
1,1,3 | Prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
1,1,4 | Carillon | p | 1 | 0 | 0
1,1,5 | appareille de chauffage PX rayonnant | p | 1 | 0 | 0
1,1,6 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
1,2 | CELLIER
1,2,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,2,2 | hublot | p | 1 | 0 | 0
1,2,3 | Prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
1,2,4 | Prise de courant 2P+T16A lave linge | p | 1 | 0 | 0
1,2,5 | Alimentation chauffe eau | p | 1 | 0 | 0
1,3 | WC
1,3,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,3,2 | spot encastré avec ampoule | p | 1 | 0 | 0
1,4 | SALLE DE BAINS
1,4,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,4,2 | spot encastré avec ampoule | p | 3 | 0 | 0
1,4,3 | Aliment meuble de SB | p | 1 | 0 | 0
1,4,4 | Prise de courant 2P+T16A | p | 2 | 0 | 0
1,4,5 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
1,4,6 | Séche serviette | p | 1 | 0 | 0
1,5 | CHAMBRE 1
1,5,1 | Foyer lumineux en va et vient | p | 1 | 0 | 0
1,5,2 | Prise de courant 2P+T16A | p | 4 | 0 | 0
1,5,3 | Prise communication RJ 45 | p | 1 | 0 | 0
1,5,4 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
1,5,5 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
1,6 | DEGAGEMENT
1,6,1 | Foyer lumineux télérupteur 3 B | p | 1 | 0 | 0
1,6,2 | Bouton poussoir suplémentaire | p | 1 | 0 | 0
1,6,3 | spot encastré avec ampoule | p | 4 | 0 | 0
1,6,4 | Prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
1,7 | CHAMBRE 2
1,7,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,7,2 | Prise de courant 2P+T16A | P | 4 | 0 | 0
1,7,3 | Prise communication RJ 45 | p | 1 | 0 | 0
1,7,4 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
1,7,5 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
1,8 | CHAMBRE 3
1,8,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,8,2 | Prise de courant 2P+T16A | p | 4 | 0 | 0
1,8,3 | Prise communication RJ 45 | p | 1 | 0 | 0
1,8,4 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
1,8,5 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
1,9 | SEJOUR/SALON
1,9,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,9,2 | spot encastré avec ampoule | p | 6 | 0 | 0
1,9,3 | Prise de courant 2P+T16A | p | 7 | 0 | 0
1,9,4 | Prise communication RJ 45 | p | 2 | 0 | 0
1,9,5 | Prise télévision | p | 1 | 0 | 0
1,9,6 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
1,9,7 | panneau fluide blanc | p | 1 | 0 | 0
1,10 | CUISINE
1,10,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,10,2 | spot encastré avec ampoule | p | 4 | 0 | 0
1,10,3 | Prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
1,10,4 | Prise de courant 2P+T16A plan de travail | p | 4 | 0 | 0
1,10,5 | Prise de courant 2P+T32A plaque de cuisson | p | 1 | 0 | 0
1,10,6 | Prise de courant 2P+T16A four | p | 1 | 0 | 0
1,10,7 | Prise de courant 2P+T16A lave vaisselle | p | 1 | 0 | 0
1,10,8 | Prise de courant 2P+T16A hotte | p | 1 | 0 | 0
1,10,9 | Prise de courant 2P+T16A réfigérateur | p | 1 | 0 | 0
1,10,10 | Prise de courant 2P+T16A micro ondes | p | 1 | 0 | 0
1,10,11 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
1,10,12 | panneau fluide blanc | p | 1 | 0 | 0
1,11 | TERRASSE
1,11,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
1,11,2 | hublot | p | 1 | 0 | 0
1,11,3 | Prise de courant 2 P+T exterieure étanche | p | 1 | 0 | 0
1.12 | TABLEAU voir CCTP pour composition
1,12,1 | Tableau de distribution | p | 1 | 0 | 0
1,12,2 | complément tableau général | p | 1 | 0 | 0
1,12,3 | tableau de communication | p | 1 | 0 | 0
1.13 | VMC
1,13,1 | VMC voir CCTP POUR COMPOSITION | p | 1 | 0 | 0
1.14 | CAVE
1,14,1 | Circuit alimentation éclairage | p | 1 | 0 | 0
1,14,2 | foyer lumineux | p | 1 | 0 | 0
1,14,3 | appareil éclairage | p | 1 | 0 | 0
1,14,4 | prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
1.15 | DIVERS
1,15,1 | Cable pour alimentation RO2V 2X16 mm2 tableau divisonnaire ers dijoncteur EDF | p | 1 | 0 | 0
1,15,2 | Cable 1 paire 6/10 blindé | p | 1 | 0 | 0
1,15,3 | réation prise de terre en cuivre | p | 1 | 0 | 0
1,15,4 | gaine diamétre 25 arrivée FT | p | 1 | 0 | 0
1,15,5 | gestinnaire d'énergie semi encastre voir CCTP | p | 1 | 0 | 0
1,15,6 | attestation conformité CONSUEL | p | 1 | 0 | 0
| TOTAL HT APPARTEMENT RDC |  |  |  | 0
2 | APPARTEMENT ETAGE
2.1 | ACCES PARKING hors terrassemnt tranchée
2,1,1 | Foyer lumineux avec détecteur de présence | p | 1 | 0 | 0
2,1,2 | foyer lumineux suplémentaire parking | p | 1 | 0 | 0
2,1,3 | foyer lumineux suplémentaire cheminement | p | 2 | 0 | 0
2,1,4 | provision pour luminaire | p | 4 | 0 | 0
2,1,5 | bouton poussoir pour éclairage bas escalier | p | 1 | 0 | 0
2.2 | ESCALIER
2,2,1 | Foyer lumineux en va et vient | p | 1 | 0 | 0
2,2,2 | foyer lumineux sup | p | 1 | 0 | 0
2,2,3 | hublot | p | 2 | 0 | 0
2.3 | TERRASSE
2,3,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,3,2 | hublot | p | 1 | 0 | 0
2,3,3 | Prise de courant 2 P+T exterieure étanche | p | 1 | 0 | 0
2.4 | ENTREE
2,4,1 | Foyer lumineux avec détecteur de présence | p | 1 | 0 | 0
2,4,2 | spot encastré avec ampoule | p | 3 | 0 | 0
2,4,3 | prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
2,4,4 | carillon avec bouton appel extérieur | p | 1 | 0 | 0
2,4,5 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,4,6 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
2.5 | WC
2,5,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,5,2 | spot encastré avec ampoule | p | 1 | 0 | 0
2.6 | CELLIER |  |  | 0
2,6,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,6,2 | hublot | p | 1 | 0 | 0
2,6,3 | prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
2,6,4 | prise de courant 2P+T16A LL | p | 1 | 0 | 0
2,6,5 | Alimentation chauffe eau | p | 1 | 0 | 0
2.7 | DEGAGEMENT
2,7,1 | Foyer lumineux télérupteur 3 B | p | 1 | 0 | 0
2,7,2 | spot encastré avec ampoule | p | 2 | 0 | 0
2,7,3 | prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
2.8 | SALLE DE BAINS
2,8,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,8,2 | spot encastré avec ampoule | p | 3 | 0 | 0
2,8,3 | Almentation meuble de salle de bain | p | 1 | 0 | 0
2,8,4 | prise de courant 2P+T16A | p | 2 | 0 | 0
2,8,5 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,8,6 | Séche serviette | p | 1 | 0 | 0
2.9 | CHAMBRE 3
2,9,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,9,2 | Prise de courant 2P+T16A | p | 4 | 0 | 0
2,9,3 | Prise communication RJ 45 | p | 1 | 0 | 0
2,9,4 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,9,5 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
2,10,0 | CHAMBRE 2
2,10,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,10,2 | Prise de courant 2P+T16A | p | 4 | 0 | 0
2,10,3 | Prise communication RJ 45 | p | 1 | 0 | 0
2,10,4 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,10,5 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
2.11 | CHAMBRE 1
2,11,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,11,2 | Prise de courant 2P+T16A | p | 4 | 0 | 0
2,11,3 | Prise communication RJ 45 | p | 1 | 0 | 0
2,11,4 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,11,5 | panneau rayonant horizontal | p | 1 | 0 | 0
2.12 | SEJOUR/SALON
2,12,1 | foyer lumineux simple allumage | p | 1 | 0 | 0
2,12,2 | spot encastré avec ampoule | p | 6 | 0 | 0
2,12,3 | Prise de courant 2P+T16A | p | 7 | 0 | 0
2,12,4 | Prise communication RJ 45 | p | 2 | 0 | 0
2,12,5 | Prise télévision | p | 1 | 0 | 0
2,12,6 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,12,7 | panneau fluide blanc | p | 1 | 0 | 0
2.13 | CUISINE
2,13,1 | foyer lumineux en va et vient | p | 1 | 0 | 0
2,13,2 | spot encastré avec ampoule | p | 3 | 0 | 0
2,13,3 | Prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
2,13,4 | Prise de courant 2P+T16A plan de travail | p | 4 | 0 | 0
2,13,5 | Prise de courant 2P+T32A plaque de cuisson | p | 1 | 0 | 0
2,13,6 | Prise de courant 2P+T16A four | p | 1 | 0 | 0
2,13,7 | Prise de courant 2P+T16A lave vaisselle | p | 1 | 0 | 0
2,13,8 | Prise de courant 2P+T16A hotte | p | 1 | 0 | 0
2,13,9 | Prise de courant 2P+T16A réfigérateur | p | 1 | 0 | 0
2,13,10 | Prise de courant 2P+T16A micro ondes | p | 1 | 0 | 0
2,13,11 | Alimentation appareille de chauffage | p | 1 | 0 | 0
2,13,12 | panneau fluide blanc | p | 1 | 0 | 0
2.14 | TABLEAU VOIR CCTP POUR COMPOSITION
2,14,1 | Tableau de distribution | p | 1 | 0 | 0
2,14,2 | complément tableau général | p | 1 | 0 | 0
2,14,3 | tableau de communication | p | 1 | 0 | 0
2.15 | VMC
2,15,1 | VMC voir CCTP POUR COMPOSITION | p | 1 | 0 | 0
2.16 | CAVE
2,16,1 | Circuit alimentation éclairage | p | 1 | 0 | 0
2,16,2 | foyer lumineux | p | 1 | 0 | 0
2,16,3 | foyer lumineux suplémentaire | p | 1 | 0 | 0
2,16,4 | appareil éclairage | p | 2 | 0 | 0
2,16,5 | prise de courant 2P+T16A | p | 1 | 0 | 0
2.17 | DIVERS
2,17,1 | Cable pour alimentation RO2V 2X16 mm2 tableau divisonnaire ers dijoncteur EDF | p | 1 | 0 | 0
2,17,2 | Cable 1 paire 6/10 blindé | p | 1 | 0 | 0
2,17,3 | réation prise de terre en cuivre | p | 1 | 0 | 0
2,17,4 | gaine diamétre 25 arrivée FT | p | 1 | 0 | 0
2,17,5 | gestinnaire d'énergie semi encastre voir CCTP | p | 1 | 0 | 0
2,17,6 | attestation conformité CONSUEL | p | 1 | 0 | 0
| TOTAL HT APPARTEMENT ETAGE |  |  |  | 0
3 | EGLISE
3,1,1 | Tableau électrique voir CCTP | p | 1 | 0 | 0
3.2 | SAS ENTREE EGLISE
3,2,1 | Foyer lumineux sur détecteur de présence sous moulure | p | 1 | 0 | 0
3,2,2 | hublot | p | 1 | 0 | 0
3,2,3 | prise de courant 2P+T16A sous moulure | p | 1 | 0 | 0
3.3 | CAVE
3,3,1 | Circuit alimentation éclairage va et vient | p | 1 | 0 | 0
3,3,2 | foyer lumineux suplémentaire | p | 1 | 0 | 0
3,3,3 | appareil éclairage | p | 2 | 0 | 0
3,3,4 | prise de courant 2P+T16A | p | 2 | 0 | 0
| TOTAL HT EGLISE |  |  |  | 0
Note on C103: Aude: Provisionné 5% du montant des travaux du lot

## Recapitulatif
RECAPITULATIF
LOT 07 ELECTRICITE CHAUFFAGE VMC
1 | APPARTEMENT RDC | 0 | € HT
2 | APPARTEMENT ETAGE | 0 | € HT
3 | EGLISE | 0 | € HT
€ HT
| Total H.T | 0 | €
| Total T.V.A (10%) | 0 | €
| Total T.T.C | 0 | €
Soit en toutes lettres en € TTC :
Fait à
Le
Signature et cachet de l'entreprise

## Informations obligatoires
INFORMATIONS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR L'ENTREPRISE
Rien à signaler
ou
Observations de l'entreprise
L'entreprise a bien vérifié les quantités fournies par la MOE, les confirment et les valident
ou
L'entreprise a bien vérifié les quantités fournies par la MOE et fournit les modificatifs en annexe
L'offre de l'entreprise correspond scrupuleusement aux prestations et prescriptions exigées dans les pièces écrites et graphiques du marché
ou
L'offre de l'entreprise ne correspond pas aux prestations et prescriptions exigées dans les pièces écrites et graphiques du marché ; fournir les modificatifs en annexe
Cachet et signature de l'entrepreneur avec mention manuscrite :
« Lu et approuvé par mes soins dans le cadre global et forfaitaire du marché »
A
Le